附件

报价文件格式

报价人按照具体要求制定标书目录，标明页码。

报价文件包括：

一、报价函

二、法定代表人授权书

三、法定代表人（负责人）证明书

四、采购需求及报价一览表

五、资格证明文件

一、报  价  函

致: 赣东学院

我方确认收到贵方提供的       相关货物的购买文件的全部内容，我方：        （报价人名称）作为报价人正式授权        （授权代表全名,职务）代表我方进行有关本报价的一切事宜。

在此提交的报价文件, 正本1份, 副本1份。包括如下内容：

（一）报价函；

（二）法定代表人授权书或法定代表人（负责人）证明书；

（三）采购需求及报价一览表；

（四）资格证明文件。

我方已完全明白购买文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）我方决定参加：

（二）我方对该项目所提供的全部货物的报价为：     元（详见报价一览表）；

（三）本报价文件的有效期为报价截止日后60天有效；

（四）我方已详细研究了购买文件的所有内容包括正文和所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白, 我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

（五）我方承诺报价文件中的一切资料、数据是真实的，并承担由此引起的一切责任。

（六）我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与报价有关的任何其它数据或信息。

（七）所有与本购买有关的函件请发往下列地址:

地    址：

联 系 人：

电子邮箱：

电    话：

报价单位            （公章）

法定代表人或其授权人（签字或盖章）

年   月   日

二、法定代表人授权书

致：

本授权书声明：         是注册于      的             的法定代表人，现任（      ）。在此授权   作为我公司（单位）的全权代理人，在                        项目的报价及其合同执行过程中，以我方的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于        年        月       日签字生效，特此证明。

附《法定代表人身份证及授权人身份证正反面》

报价人（法人公章）：

地      址：

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人（签字或盖章）:

三、法定代表人（负责人）证明书

现任我单位                 职务， 为法定代表人（负责人），特此证明。

有效期限：长期

附：代表人性别：     年龄：   岁

身份证号码：

注册号码：

企业类型:

经营范围：

报价人（法人公章）：

日期：年  月  日

四、采购需求及报价一览表

[货币单位：人民币元]

| 序号 | 分项名称 | 报价（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 化工主要仪器设备 |  |
| 2 | 药品 |  |
| 3 | 玻璃器皿 |  |
| 4 | 实验台 |  |
| 5 | 通风工程 |  |
| 6 | 装饰装修及水电工程 |  |
| 7 | 危化品管理系统 |  |
| 总计 |  |  |

1、化工主要仪器设备采购清单

| 序号 | 货物或 服务名称 | 规格及技术参数 | 数量（台） | 单价 | 总价 | 品牌规格型号、制造商名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电加热套 | 1.方式：表面热传导 2.工作方式：持续 3.外装：冷轧钢板，表面耐药品性涂装 4.加热器：镍铬铝合金 5.温度设定方式：按键 6.温度表示方式：数字 7.额定功率（kw）：0.25 | 70台 |  |  |  |
| 2 | ph计 | 仪器级别0.01级 测量参数pH值、mV（ORP）、温度值 测量范围 pH(-2.00～18.00)pH mV（-1999～1999）mV 温度(-5.0～110.0)℃ 分辨率 pH0.01pH mV 1mV 温度0.1℃ 基本误差 pH±0.01pH mV ±0.1%FS 温度±0.2℃ 稳定性（0.01pH±1个字）/3h 温度补偿 自动/手动（0.0～99.9）℃ | 12 |  |  |  |
| 3 | 循环水真空泵 | 电源（V/HZ）220/50 流量（L/min）80 扬程（m）10 最大抽真空（Mpa）0.098 单头抽气量（L/min）10 抽气头数2 安全功能逆流防止阀 水箱容积（L）15 水箱材质PP | 12 |  |  |  |
| 4 | 真空干燥箱 | 1.方式：双风道回旋送风 2.使用温度范围：RT+10-300℃ 3.温度分辨率：0.1℃ 4.温度波动度：±1.0℃ 5.温度分布精度：±2.0% 6.内装：镜面不锈钢板 7.外装：冷轧钢板，表面耐药品涂装 8.断热材：硅酸铝纤维 9.加热器：不锈钢加热管 10.额定功率：5.0kw 11.排气口：内径28mm*2，顶部 12.温度控制方式：数码管显示双PID 13.温度表示方式：测定温度显示：4位数码上位显示；设定温度显示；4位数码下位显示 14.定时器：0-9999分钟（小时），定时功能可选择（无、恒温计时、运行计时） 15.运行功能：定值运行、定时运行、自动停止、预约启动 16.程序模式：选配 17.附加功能：偏差修正、菜单按键锁定、停电记忆、定速风机 18.传感器：Pt100 | 2 |  |  |  |
| 5 | 电热鼓风干燥箱 | 1.方式：双风道回旋送风 2.使用温度范围：RT+10-300℃ 3.温度分辨率：0.1℃ 4.温度波动度：±1.0℃ 5.温度分布精度：±2.0% 6.内装：镜面不锈钢板 7.外装：冷轧钢板，表面耐药品涂装 8.断热材：硅酸铝纤维 9.加热器：不锈钢加热管 10.额定功率：5.0kw 11.排气口：内径28mm*2，顶部 12.温度控制方式：数码管显示双PID 13.温度表示方式：测定温度显示：4位数码上位显示；设定温度显示；4位数码下位显示 14.定时器：0-9999分钟（小时），定时功能可选择（无、恒温计时、运行计时） 15.运行功能：定值运行、定时运行、自动停止、预约启动 16.程序模式：选配 17.附加功能：偏差修正、菜单按键锁定、停电记忆、定速风机 18.传感器：Pt100 | 2 |  |  |  |
| 6 | 电导率仪 | 显示： 320X240 彩色触摸屏 测量范围： K=0.01 0.000～2.000μS /cm K=0.10 0.00～20.00μS /cm K=1.00 0.0～200.0μS /cm K=10.0 0～2000μS/cm 示值误差： ±1%F.S 分辨率： 0.001μ S/cm 重复性： ≤1% 测温范围：（0.0～100）℃ 水样温度：（5～60）℃ 环境温度：（5～45）℃ 供电电源： AC220V 50Hz 功率：＜1W 外型尺寸： 160mm×130mm×60mm(主机) 重量：1kg | 10 |  |  |  |
| 7 | 玻璃气流烘干机 | 1.功率W：800 2.工作电压：V/HZ220/50 3.风管长度mm：170/200 4.数量根：30 5.控温温度℃：40～120 6.精度℃：±2 7.机型尺寸 mm：Ф400/400 | 6 |  |  |  |
| 8 | 电子天平（千分之一） | 最大称量值Maximum scale value 220g 可读性Readability 1mg 重复性偏差Repeatability deviation 1mg 线性误差Linear error ±0.002g 稳定时间Settling time 2s 温漂PPM/K ±3 典型最小称量值USP K=2,U=0.10% 2g 最佳最小称量值USP U=0.10% K=2 SRP≤0.41d 0.82g 单位Unit 千克，盎司，磅，克拉，Pennyweight，金衡盎司，格令，牛顿，香港两，新加坡两，台湾两，Momme,Tical ，Mesghal,Tola ， 1 个自定义单位 称量模式Weighing mode 基础称量、计件称量、百分比称量、检重称重、动物称量、密度测定 秤盘尺寸 直径120mm 去皮范围 全量程 电源要求 适配器输入:100 – 240V ~ 200mA，50 – 60Hz，12-18VA 适配器输出: 12 VDC 0.5A 整机尺寸WDH 209*321*339mm 通讯接口 RS232 USB 操作温度范围 10 °C - 30 °Centigrade 操作湿度范围 30℃以下，湿度最大可达80%，30 - 40℃，湿度线性下降到50% | 4 |  |  |  |
| 9 | 电子天平（万分之一） | 最大称量值Maximum scale value 220g 可读性Readability 0.1mg 重复性偏差Repeatability deviation 0.1mg 线性误差Linear error ±0.0002g 稳定时间Settling time 4second 温漂PPM/K ±3 典型最小称量值USP K=2,U=0.10% 200mg 最佳最小称量值USP U=0.10% K=2 SRP≤0.41d 82mg 单位Unit 千克，盎司，磅，克拉，Pennyweight，金衡盎司，格令，牛顿，香港两，新加坡两，台湾两，Momme,Tical ，Mesghal,Tola ， 1 个自定义单位 称量模式Weighing mode 基础称量、计件称量、百分比称量、检重称重、动物称量、密度测定 秤盘尺寸 直径90mm 去皮范围 全量程 电源要求 适配器输入:100 – 240V ~ 200mA，50 – 60Hz，12-18VA 适配器输出: 12 VDC 0.5A 整机尺寸WDH 209*321*339mm 通讯接口 RS232 USB 操作温度范围 10 °C - 30 °Centigrade 操作湿度范围 30℃以下，湿度最大可达80%，30 - 40℃，湿度线性下降到50% | 4 |  |  |  |
| 10 | 超纯水仪（目前一套能满足使用） | 进水及出水 水水质 自来水（电导率<400 μs/cm） 进水温度 5-40℃ 进水压力 0.1-0.5 Mpa 出水水质 纯水、超纯水 纯水指标 产水速率 15 L/h 电导率 <20 μs/cm 脱盐率 95-99% 细菌去除率 >99% 超纯水指标 电阻率 25℃ 18.2 MΩ 电导率 25℃ 0.055 μs/cm 流速 1.5-2 L/min TOC <10 ppb 颗粒物（≥0.22 μm） <1 pc/ml 细菌 <1 cfu/ml | 1 |  |  |  |
| 11 | 磁力加热搅拌器 | 设定方式：旋钮 电 源：220V,50/60Hz 电机功率：20W 最大搅拌量：5L 搅拌转速:200~2000rpm 顺/逆搅拌：否 加热功率：500W 连续运行：是 加热温升速度：(1LH2O)6.5℃/min 温度范围：室温~300℃ 可调安全范围：室温~300℃ 盘面精控温度：±1 ℃ 内置温度传感器：K（控温精度±1℃） 外接接触式温度测量仪：PT100（控温精度±1℃） 显示方式：数码管显示 搅拌子长度：20~60mm 加热盘材质：铝合金陶瓷涂层 外壳材质：铝合金压铸 加热盘尺寸：180*180 外形尺寸：（长*宽*高mm）300*190*120 允许环境温度：5~40℃ 允许环境湿度：80% | 70 |  |  |  |
| 12 | 超声波清洗器 | 容量：30L 超声频率：40kHz 超声功率：800W 超声功率可调范围：40-100% 加热功率：800W 温度设定范围：室温-80℃ 工作时间可调：1-480min 液位显示、保护：有 其他配置：降音盖、不锈钢网架、不锈钢托架、手控进排水、 | 4 |  |  |  |
| 13 | 冰箱 | 有效容积 158L 蒸发器 铜管蒸发器 温度范围 -15~-45℃ 冷凝器 铝翅片铜管冷凝器 气候类型 N 冷凝风机 德国EBM风机 外形尺寸 620*660*1795 保温层厚度 130mm 内胆尺寸 380*410*1020 内胆材料 食品级304不锈钢 电源 220V/50HZ 隔板 3各304不锈钢 | 1 |  |  |  |
| 14 | 恒温水浴锅 | 自然水对流热传递 性能：使用温度范围：RT+5-100℃ 使用温度范围：≤40分钟 温度分辨率：0.1℃ 温度波动度：±0.5℃ 温度分布精度：±1.0℃ 构成：内装：不锈钢板 外装：冷轧钢板，表面耐药品性涂装 断热材：聚氨酯 加热器：不锈钢加热管 额定功率：1.5kw 控制器：温度设定方式：轻触按键设定 温度表示方式：3位数码显示 运行功能：定值运行 程序模式：单段运行 传感器：NTC | 30 |  |  |  |
| 15 | 集热式磁力搅拌器 | 设定方式：旋钮 电 源：220V,50/60Hz 电机功率：20W 最大搅拌量：5L 搅拌转速:200~2000rpm 顺/逆搅拌：否 加热功率：500W 连续运行：是 加热温升速度：(1LH2O)6.5℃/min 温度范围：室温~300℃ 可调安全范围：室温~300℃ 盘面精控温度：±1 ℃ 内置温度传感器：K（控温精度±1℃） 外接接触式温度测量仪：PT100（控温精度±1℃） 显示方式：数码管显示 搅拌子长度：20~60mm 加热盘材质：铝合金陶瓷涂层 外壳材质：铝合金压铸 加热盘尺寸：180*180 外形尺寸：（长*宽*高mm）300*190*120 允许环境温度：5~40℃ 允许环境湿度：80% | 40 |  |  |  |
| 16 | 紫外-可见分光光度计 | 1. 波长范围：190 -1,100 nm 2. 光谱带宽：5 nm (190 to 1,100 nm) 3. 波长显示：0.1 nm步进 4. 波长设置：0.1 nm步进 5. 波长准确度：± 1 nm 6. 波长重复性：D2 灯（656.1nm）：≤ 0.3 nm;全波长：≤ 0.5 nm 7. 波长转动速度：6,000 nm/min 8. 波长扫描速度：1,600 -9 nm/min 9. 换灯波长：根据设置波长自动执行换灯操作，可设换灯波长范围295 - 364 nm (1 nm步进) 10. 杂散光：<0.05% 11. 光路系统：比例双光束 12. 光度范围：吸光度： -3-3 Abs 13. 光度准确性：±0.3% 可见区 14. 光度重复性：≤ 0.1% 可见区 15. 基线稳定性：≤ 0.2%/0.5h （开机1小时后） ≤ 0.001Abs/h（开机1小时后） 16. 基线平坦度：±0.01 Abs （开机1 小时后） 17. 噪声水平：透射比为0% 时：≤ 0.2% 透射比为100% 时：≤ 0.5%：: 18. 自动归零功能：使用(AUTO ZERO) 键可一键进行设定 19. 光源: 20W碘钨灯（长寿命2000小时型）和氘灯, 集成光源设计，自动灯位转换 20. 单色器：凹面全息光栅 21. 检测器：硅光电二极管 22. 样品仓：长110 mm × 宽230 mm × 高105 mm（部分高度为155 mm） 23. 电源要求：AC100 V ～ 240 V，50/60 Hz 140 VA 24. 环境要求：温度范围10°C-35°C，湿度范围30%-80%（无结露现象，30°C或者更高温度时湿度不超过70%） | 2 |  |  |  |
| 17 | 电炉 | 加热器：电阻丝 额定功率：1kw*4 温度控制方式：变阻器无极调节 | 4 |  |  |  |
| 18 | SWC－ZH 中和热测定装置一套 | A溶解热模式 1.液晶超高精千分温度计,附千分温度计记录分析软件 2.测温范围：-50～180℃，分辨率：0.001℃ 3.加热电流：0～2A连续可调，电流分辨率：0.0001A 4.加热电压：0～24V连续可调，电压分辨率：0.001V 5.加热功率显示分辨率：0.001W 6.功显示范围：0～999.9J，分辨率：0.1J 7.多组样品连续分段记录功和时间，按键切换记录/停止 8.单样品记录，按键切换记录/停止/清零 9.USB口通讯，专用南京大学编制V1.0实验软件 10.软件可进行：按数据作图、拟合曲线、结果获取、结果贴图、保存图 片 11.输出硝酸钾热效应：摩尔积分溶解热、摩尔微分溶解热、摩尔积分 冲淡热、摩尔微分冲淡热 B.中和热模式 9.液晶超高精千分温度计,附千分温度计记录分析软件 10.测温范围：-50～180℃，分辨率：0.001℃ 11.加热电流：0～2A连续可调，电流分辨率：0.0001A 12.加热电压：0～24V连续可调，电压分辨率：0.001V *13.加热功率显示分辨率：0.001W *14.温度记录倒计时锁定功能，倒计时时间：0～120秒可设定 15.USB通信，配套专用实验软件 16.底置磁力搅拌或者顶置搅拌杆搅拌可选。搅拌无级调速 | 10 |  |  |  |
| 19 | 乌式粘度计 | 毛细管直径：0.63 K值：0.01 测量范围：1.2-10 | 10 |  |  |  |
| 20 | 凝固点测定仪 | 1.全不锈钢壳体 2.机械自动垂直搅拌或者旋转搅拌可选，搅拌速度可调 3.可倒计时读数锁定，方便手动记录 4.搅拌头磁力连接，不怕溶液结晶堵转，可方便断开搅拌 取放样品 技术指标： 1.液晶超高精千分温度计,附千分温度计记录分析软件 2.温度测量范围：-50～180℃ 温度分辨率：0.001℃ 3.双温度显示：样品温度和冷浴温度 4.倒计时：0～100秒温度锁定设置，方便间隔读数 5.辅助温度/分辨率：-20～100℃/0.1℃ 6.传感器：微型PT100(￠5*150mm) 响应时间：≤5 S 7.双观察窗口尺寸：100mm×30mm，清晰观察结晶过程 8.光源：内置LED观察光源 9.壳体材质：304不锈钢 10.搅拌方式：机械自动垂直搅拌、旋转搅拌可选，搅拌速 度可调 11.搅拌杆磁吸连接的冻结保护力：150g和180g之间 | 10 |  |  |  |
| 21 | 低温循环冷却槽 | UTR使用温度范围℃ -30-25 TTOQ温度定性℃ ±2 制冷量(W） 10℃ 2550 0℃ 1750 -10℃ 1070 -20℃ 720 -30℃ 300 RF额定流量 20L/min 储液槽容积L 20 储液槽尺寸 Φ300*300 开口尺寸 Φ280 最佳环境温度 5-25℃ Power电源 220/50V/Hz 整机功率W 1480 Litf扬程 4-6 | 2 |  |  |  |
| 22 | 阿贝折射仪 | 测量范围(nD) 1.3000~1.7000 (Brix)0-95% 准确度(nD) ±0.0003(估计读数) 平均色散示值 ±0.0005 温度显示 数字温度计 观察方式 双目 | 10 |  |  |  |
| 23 | 旋光仪、恒温旋光管 | 测量模式 旋光度、糖度 仪器光源 发光二极管(LED)+干涉滤光片 工作波长 589nm (钠D 光谱) 测量范围 ±45°(旋光度)±120°Z(糖度) 最小读数0.001°(旋光度)0.01°Z(糖度) 示值误差 ±(0.01＋测量值×0.05 % )°(旋光度) ±(0.03＋测量值×0.05 % )°Z(糖度) 重复性(标准偏差δ)≤0.002° 显示方式5寸液晶 标配试管100mm/200mm普通型 样品透过率1% | 10 |  |  |  |
| 24 | SDC-II 数字电位差测试仪、恒流电源 | 显示方式六位数字显示 测量范围 0～±5V 分辨率 0.01mV 准确度 0.01级 输入阻抗 ≥100MΩ 采样速率 3次/秒 电源 220V±10% 50Hz 外形尺寸 295×340×310mm 仪器重量 30kg | 10 |  |  |  |
| 25 | 气相色谱仪 | 一、快速加热和冷却的柱温箱 1. 柱箱温度：室温以上10℃ ～ 420℃（使用液态CO2时可达-50℃，液氮可达-99℃） 2. 程序升温：20阶21平台 3. 最大升温速率：220℃/min，以0.01℃/min增加 4. 温度设定精度：0.1℃ 5. 控温精度：0.01℃ 6. 温度稳定性：周围温度每变化1℃，柱温箱温度变化小于0.01℃ 7. 冷却速度：从 420 降到 50℃ 约7.5 min（室温25℃） 8. 具有柱温箱温度的自动保护功能。 9. 最大运行时间：9999.99分钟 二、进样单元 最多可同时安装三个独立控温的进样单元，由先进的自动流量控制系统（AFC）控制。 最高温度：420℃ 升温设定：1℃步阶 进样单元种类：双填充柱进样口、分流/不分流进样口 1. 分流/不分流进样口 1.1 配备全自动电子流量控制系统AFC，具备室温补偿和自动环境补偿功能 支持恒流，恒压，程序增加流速，程序升压及压力脉冲等操作模式以及独特的恒 线速度控制功能 1.2 标准配备载气节省模式，有效节约载气消耗量 1.3 压力设定范围：0 ～ 970 kPa（相当于0-141 psi） 1.4 升压速率设定范围：-400 ～ 400 kPa/min 1.5 压力程序：7阶 1.6 分流比设定范围：0 ～ 9999.9 1.7 流量设定范围：0 ～ 1250mL/min 1.8 校正功能：可保持柱温箱升温中的柱平均线速度（只限毛细管柱时） 三、检测器单元 可同时安装四个独立控温的检测器，检测器的气体由自动压力控制系统（APC）控制，检测器的数据采集速率是250Hz（4ms）。 1. 氢火焰离子化检测器（FID） 1.1 最高使用温度：420℃ 1.2 方式：双流路方式 1.3 自动点火功能 1.4 检测限：3 pgC/s ( 十二烷 ) 1.5 动态范围：107 四、其他 1. 色谱柱和流路系统 1.1 支持填充柱和毛细管柱 1.2 具有室温补偿和自动环境补偿功能 1.3 具有恒定的载气线速度控制功能 1. 面板键盘 1.1 完全控制及显示所有温度区域和载气流量 1.2 完全控制所有检测器功能 1.3 实时时间程序和系统诊断，在线帮助和记事本记录程序事件 1.4 主机具有背光式LCD240x320点大液晶显示屏（30列x16行），实现对主机的直接控制。 五、 数据处理系统 1. 数据采集和文件格式 采用一体化的数据结构，利用定量浏览器和数据浏览器可方便的进行分析操作和信息追溯，满足GLP操作规范。 2. 报告制作 高度灵活的报告制作功能，各种类型的模板文件快捷选用，并支持自建模板。测定数据能够以AIA，JCAMP，ASCII，mzData或mzXML形式转换输出。 3. 质量控制 高精度控制QA/QC功能，支持自动计算信噪比、精密度、回收率、检出限等方法学指标，仪器系统检查功能和用户安全管理功能。 4. 网络化控制 可通过网络式CDS（数据管理系统）进行软件远程控制和人机分离模式操作。 | 2 |  |  |  |
| 26 | 煤气灯 | 锌合金底座铜管 | 4 |  |  |  |
| 27 | 电炉 | 1.方式：四面加热 2.控温范围：300-1000℃ 3.温度分辨率：1℃ 4.温度波动率：±5℃ 5.常温至最高温度时间：60 6.加热方式：阶段性升温 7.排气口：内径22mm*1，后部（烟囱） 8.炉体：硅酸铝 9.加热器：镍铬铝合金丝OCr27AL7Mo2 10.额定功率：2.5 kw 11.外装：冷轧钢板 表面耐药品性涂装 12.温度控制方式：使用微电脑PID控制加热器输出 13.程序模式：单段程序运行 14.温度设定方式：轻触四按键动作，双数码显示 15.控制器：PID控制数码显示； 16.定时器：0-9999分钟（小时），定时功能可选择（无，恒温计时,运行计时’） 17.运行功能：定值运行、预约启动 、定时运行、自动停止、程序运行 18.附加功能：校正功能 19.传感器：K型 | 4 |  |  |  |
| 28 | 高温炉 | 1.方式：四面加热 2.控温范围：300-1000℃ 3.温度分辨率：1℃ 4.温度波动率：±5℃ 5.常温至最高温度时间：60 6.加热方式：阶段性升温 7.排气口：内径22mm*1，后部（烟囱） 8.炉体：硅酸铝 9.加热器：镍铬铝合金丝OCr27AL7Mo2 10.额定功率：2.5 kw 11.外装：冷轧钢板 表面耐药品性涂装 12.温度控制方式：使用微电脑PID控制加热器输出 13.程序模式：单段程序运行 14.温度设定方式：轻触四按键动作，双数码显示 15.控制器：PID控制数码显示； 16.定时器：0-9999分钟（小时），定时功能可选择（无，恒温计时,运行计时’） 17.运行功能：定值运行、预约启动 、定时运行、自动停止、程序运行 18.附加功能：校正功能 19.传感器：K型 | 4 |  |  |  |
| 29 | 托盘天平 | 最大量程300g 显示分度值0.01g（百分位） 可充电插电两用款 | 4 |  |  |  |
| 30 | 震荡器 | 使用温度范围 室温+5~100℃ 显示分辨率 0.1℃ 温控精度 ±0.1℃ 温度波动度 ±0.5℃ 转速范围 起动-300r/min 振荡幅度 26mm 定时范围 0-9999min 结构 水槽 优质钢板材料 外壳 优质钢板表面喷塑 额定功率 1500W | 4 |  |  |  |
| 31 | 伯努利方程演示仪 | 1 装置主体由演示板、待测管路、循环水箱、高位槽组成。 1.1演示板：喷塑铝板，配水平坐标线、引压管编号、指示箭头及透明滑尺，易于观察分析。 1.2待测管路：Z型结构，透明有机玻璃材质，可测定不同位置管路总压及静压，管内最大流量≥400L/h。需提供装置实物照片1张予以证明。 1.3循环水箱：容积90～100L；材质：304不锈钢，表面拉丝工艺处理。 1.4高位槽：透明有机玻璃材质，容积≥100L。 2磁力循环泵：电压220V，功率≥15W，流量≥7L/min，扬程≥4m。 3转子流量计：透明壳体，量程70~500L/h。 4管路：所有液体管路透明可视，采用快拆式连接。要求提供所用透明管路检测报告及透明管安装在装置上的全景实物照片1张予以证明。 5 装置尺寸：不大于2200mm*580mm*1780mm（长*宽*高）。 6装置外观：要求装置采用高品质铝合金框架，装置配有可升降万向脚轮，脚轮带有ABS调节手把，可分别调节高度。配有支撑底座用于固定装置。 | 1 |  |  |  |
| 32 | 恒压过滤实验装置 | 1 装置主体由拌浆槽、加压罐、洗水罐、板框过滤器、压缩机、电子秤组成。 1.1配浆槽：容积≥35L，不锈钢304材质，外表面喷砂工艺，气动搅拌。 1.2加压罐：容积≥35L，立式，不锈钢304材质，外表面喷砂工艺，气动搅拌。 1.3洗涤罐：容积≥10L，不锈钢304材质，外表面喷砂工艺。 1.4板框过滤器：不锈钢304材质，包括过滤框、洗涤板、非洗涤板，采用800目工业滤布。 1.5压缩机：低噪音压缩机功率：≤600W，压力：≤0.7MPa。 1.6电子秤：量程10kg，显示分度：0.1g，电压220V，带蓄电池可充电； 2定值减压阀：工作压力0～0.4MPa。 3安全阀：定值，0.25MPa。 4压力表：0～0.25MPa。。 5阀门采用球阀，材质UPVC，耐压≥0.6MPa。 6、管路：所有液体管路透明可视，采用快拆式连接。要求提供所用透明管路检测报告及透明管安装在装置上的全景实物照片1张予以证明。 7 装置尺寸：不大于2200mm*580mm*1330mm（长*宽*高）。 8 装置外观：要求装置采用高品质铝合金框架，装置配有可升降万向脚轮，脚轮带有ABS调节手把，可分别调节高度。配有支撑底座用于固定装置。 9 要求装置具备超短时逆闭系统，对学生的误操作进行安全防护，投标时提供功能说明。 | 1 |  |  |  |
| 33 | 非均相分离演示实验装置 | 1 装置主体由星形进料器、分离器、袋式过滤器、灰斗、旋涡气泵等组成。 1.1星形进料器：透明有机玻璃材质。 1.2分离器包括重力降尘器、惯性降尘器、旋风分离器，材质均为透明有机玻璃，能观察设备内部结构。 1.3袋滤器：透明有机玻璃，能观察设备内部结构。 1.4灰斗：透明有机玻璃，快装接口，拆卸方便。 1.5旋涡气泵：风压范围：-16kPa～16kPa，风量≥145m3/h。 2有效风量变化范围10～62 m3/h，除尘颗粒直径从75μm[粉尘200目]～3mm[绿豆]。 3孔板流量计：不锈钢内孔板，壳体透明可视，环隙取压。 4、管路：所有管路透明可视，采用快拆式连接。要求提供透明管安装在装置上的全景实物照片1张予以证明。 5装置尺寸：不大于1480mm*580mm*1800mm（长*宽*高）。 6装置外观：要求装置采用高品质铝合金框架，装置配有可升降万向脚轮，脚轮带有ABS调节手把，可分别调节高度。配有支撑底座用于固定装置。 | 1 |  |  |  |
| 34 | 雷诺实验器 | 1 装置主体由演示管段、进口稳流段、循环水箱、高位槽组成。 1.1演示管段：透明有机玻璃材质，有效观察段长度≥1200mm。 1.2进口稳流段：安装有喇叭状整流管。 1.3循环水箱：容积90~100L；材质：304不锈钢，表面拉丝工艺处理。 1.4高位槽：容积≥100L，透明材质。 2管内可测Re有效范围：Re≥600。 3转子流量计：透明壳体，流量范围50~350L/h。 4磁力循环泵：电压220V，功率≥15W，流量≥7L/min，扬程≥4m。 5管路：所有液体管路透明可视，采用快拆式连接。要求提供所用透明管路检测报告及透明管安装在装置上的全景实物照片1张予以证明。 6 装置尺寸：不大于2200mm*580mm*1560mm（长*宽*高）。 7 装置外观：要求装置采用高品质铝合金框架，装置配有可升降万向脚轮，脚轮带有ABS调节手把，可分别调节高度。配有支撑底座用于固定装置。 | 1 |  |  |  |
| 35 | 流体力学实验器 | 1装置主体由管路、离心泵、循环水箱、高位槽、计量槽等组成。 1.1直管阻力：测量段≥1000mm； 1.1.1光滑管测量段：管路透明可视，Φ15mm，Re范围2～13×104。 1.1.2粗糙管测量段：不锈钢304，Φ15mm，Re范围2～13×104。 1.2局部阻力： 1.2.1球阀管路测量段：管路透明可视，Φ15mm，Re范围3～12x104。 1.2.2突缩管路测量段：管路透明可视，Φ25-Φ15mm，Re范围2.0～15×104。 1.3离心泵：流量≥ 5m3/h，扬程≥10m，不锈钢304材质。 1.4循环水箱：容积≥90L；材质：304不锈钢，表面拉丝工艺处理。 1.5高位槽：容积≥10L，透明材质。 1.6计量槽：容积≥10L，透明材质。 2孔板流量计：DN20，小孔与管道面积比0.6，内孔板：不锈钢304，外直径：φ60；外法兰：直径：φ90，单片厚20mm，透明可视，能观察孔板内部结构。环隙取压。 3文丘里流量计：DN20，总长114.98mm，外直径40mm，圆锥收缩段夹角21°，圆锥扩散角7°，透明可视，能观察文丘里流量计内部结构。 4透明涡轮流量计：量程0.5～10m3/h，精确度≤0.5%FS，结构透明可视。提供该涡轮流量计实物照片及对应操控终端数据照片各不少于1张。 5转子流量计：4～40L/h，水介质。 6压力传感器：离心泵入口压力-0.1～0.1MPa，出口压力0～0.6MPa，精度≤0.5%FS。 7压力表：离心泵入口压力-0.1～0.15MPa，出口压力0～0.4MPa，精度≤2.5%FS。 8温度测量采用温度传感器，用于测循环水箱温度，不锈钢304材质，显示分度≤0.1℃。 9转速测量采用光电传感器，测量范围0～3000 rpm，精度≤0.2%。 10差压传感器：量程0～40kPa，精度≤0.5%FS，用于测量管路沿程差压、阀门和突缩局部差压、孔板和文丘里差压。 11流量调节阀：隔膜阀，耐腐蚀PVC材质。 | 1 |  |  |  |
|  | 传热系数测定实验装置 | 1、设计要求 1.1体系：水蒸气～空气。 1.2操作温度：≤100℃。 1.3操作压力(表压）：≤2KPa。 1.4管内空气流量范围：≤45m3/h。 1.5电压380V，总功率≤7kW。 2、装置主体参数要求 2.1 装置主体由套管换热器、列管换热器、蒸汽发生器等组成，均采用304不锈钢材质。 2.1.1套管换热器包括内套管和蒸汽管道，内套管分为光滑管和波纹管，均为紫铜管，有效长度≥1000mm。 光滑管：外径*壁厚≥ø22x2mm。 波纹管：外径*壁厚≥ø22x2mm，强化传热效果。 蒸汽管道直径：φ76壁厚：2mm，外保温表面镂空处理。 2.1.2列管换热器：不少于2块折流板。 2.1.3蒸汽发生器：容积：≥20L，加热控制模式包含压力、功率等多重控制模式，隔热壳体为镂空工艺。 2.2旋涡气泵额定参数：风压范围：-16～16kPa，风量：≥145m3/h。 2.3手动球阀和手动截止阀主要采用不锈钢304材质；另配有手动铜闸阀。 2.4温度测量采用温度传感器，Pt100，显示分度≤0.1℃。 2.5压力测量采用压力传感器，输出电流：4～20mA，精度≤1.5%FS。差压传感器，输出电流：4～20mA，精度≤1.5%FS。 2.6冷却器：用于蒸汽冷凝，风冷式，耐压≥1MPa。 2.7安全水封：透明可视，壁厚≥2.8mm。 2.8装置尺寸：不大于2200mm*580mm*1900mm（长*宽*高）。 2.9 装置外观：要求装置采用高品质铝合金框架，装置配有可升降万向脚轮，脚轮带有ABS调节手把，可分别调节高度。配有支撑底座用于固定装置。 2.10安全要求： 2.10.1蒸汽发生器、套管换热器配有保温层和隔热壳，具备降低表面温度和防止烫伤的防护能力。 2.10.2设备用蒸汽发生器能充分考虑安全因素，同时添加安全水封，压力传感器，压力报警等相关安全措施，可实现自动泄压保护。 2.10.3蒸汽发生器配置冷凝液收集回收系统，具备完全回收冷凝水，防止干烧危险。 2.10.4 漩涡气泵进风口具备过滤器，防止吸入式机械伤害。 3、控制系统参数要求 3.1 硬件控制部分： 3.1.1 集成模组：包含主模组、扩展模块、信号模块。主模组内部集成不低于12路插槽口，不低于24路信号的监控。在主模组内部，每个插槽口兼容安装PT、TC、DO、DI、AD、DA等信号模块。要求投标现场提供集成模组实物1个，提供每路插槽口兼容以上6种信号模块的功能演示视频U盘。 3.1.2 主模组MCU芯片：时钟频率范围：4MHz~16MHz。GPIO端口数量：80。16位Timer数量：6。外设/功能/协议栈：DMA。CCP捕获/比较。LIN总线协议。LCD/LED驱动。片载温度传感器。提供主模组MCU芯片实物照片不少于1张。 3.1.3工业一体化操控终端，数量：1个。主要参数：电容触摸式操作，15寸，控制屏分辨率为：1920*1080，前置200万像素摄像头，内存：DDR4 8G，硬盘：SSD硬盘，128G；内置：5G双频WIFI、4G模块、加密狗接口；内置麦克风及扩音器各1个；网口2个，USB3.0接口4个，独立RS232串口2个，独立RS485接口1个；DB9免焊母头1个；HDMI接口1个；可控安全盘接口1个；UPS不间断电源适配器1个。兼容Windows操作系统，可安装监测与控制软件、支持实验数据的处理、存储等。可显示蒸汽发生器压力、蒸汽发生器温度、套管空气进出气温度、套管壁温、列管空气进出气温度等数值。4G模块可支持安装物联网卡。用于实现无线传输实验数据功能。3.1.4装置可实现分步式语音操作反馈功能：根据实验操作步骤进行语音播报。 3.2 软件控制部分：装置监测与控制软件，具备自检测功能. 3.3提供该装置的工艺流程图，用于评定所投产品的工艺流程及配置是否满足技术要求。 4、配套资源要求 4.1 实验辅助系统，学生可通过手机端APP学习实验分步式操作视频。 4.2 实验装置动画二维码，可通过扫描二维码观看实验动画，预习实验内容。动画时长不小于2min，视频配有全流程语音讲解， 4.3 提供化工类实验与实践装置3D动画视频二维码资源库， 4.4 本装置配套在线仿真软件主要技术要求： 4.4.1仿真软件以综合传热实验装置为仿真对象，基于真实实验数据，模拟实验流程、实验现象和实验规律，具有操作说明、认知、实验操作、数据记录、数据处理、实验报告和评分等不少于7个功能模块，支持桌面端、网页端等至少2种运行方式。 4.4.2仿真实验内容包含光滑管换热操作、波纹管换热操作和列管换热操作；仿真实验具有探究性实验内容，支持列管堵管实验操作，以供探究列管部分堵管对实验结果的影响。 4.4.3 支持用户在一定区间内设置阀门开度，能够可靠模拟传热单元操作中进口截面温度、出口截面温度、蒸汽温度、压力、差压等参数的联动变化。 4.4.4数据处理与可视化图表：支持通过输入权限码可查看仿真软件的数据处理结果，包括光滑管数据处理表、波纹管数据处理表、列管数据处理表、列管堵管数据处理表；可通过图表的方式对实验数据进行可视化分析和展示，包括光滑管Nu测/Pr0.4、Nu计/Pr0.4与Re的关系图、波纹管Nu/Pr0.4、Nu/Pr0.4与Re的曲线双对数图表，并生成对应的曲线拟合公式和置信度R^2数值。 4.4.5操作评分：仿真实验应采用百分制评分，支持对任意一个子实验单独评分、2个子实验组合评分；支持查看每一个交互操作步骤的得分情况，支持将评分成绩上传至云端保存。 4.4.6 设备认知学习：仿真实验可播放不少于35个认知设备的相机路径动画，以便于用户熟悉设备组成、了解设备结构。 4.4.7 数据记录与下载：每个实验模块支持记录不少于5组实验数据，支持删除最近记录的数据并重新记录；支持将实验数据以Excel表格的形式下载到本地。 4.4.8实验操作引导：仿真实验具有实验操作步骤说明和操作引导视频，以便于用户快速掌握实验操作。 4.4.9辅助操作功能：仿真软件具有阀门位号的显示与隐藏功能，支持一键视角复位，方便用户交互操作。 三、配置要求 1、装置主体硬件部分 1.1光滑管、波纹管、列管换热器、蒸汽发生器各1个 1.2旋涡气泵 1个 1.3手动球阀 5个 1.4手动截止阀 6个 1.5手动铜闸阀 1个 1.6温度传感器 12个 1.7压力传感器 2个 1.8差压传感器、压力表各1个 1.9冷却器 1个 1.10安全水封 1个 2、控制系统 2.1 总控制柜 1个 2.2 工业一体化操控终端 1台 2.3 装置监测与控制软件 1套 3、配套资源 3.1 实验辅助系统（账号满足实际学生数量） 四、售后服务要求 1、所投设备要求提供原厂不少于一年的质保服务，提供原厂售后服务承诺书、5A级售后服务证书和授权书。 2、投标产品应具有在中国国内有成熟的用户群，提供用户清单1份。 | 1 |  |  |  |
| 36 | 制冰机 | 制冰量 (kg/24h) 30 储冰量 (kg) 10 冷凝方式 风冷 耗水量(L/H) ≤1.2 压缩机/制冷剂 进口无氟/R134a 箱体外壳 不锈钢 输入功率(w) 180 箱体外形尺寸 (长×宽×高)(mm) 不小于300×493×547 包装外净尺寸 (长×宽×高)(mm) 不小于377×571×595 冰 型 不规则的细小颗粒状的雪花碎冰 | 1 |  |  |  |
| 37 | 密度计 | 测量范围 0.01g-300g 密度精度 0.001g/cm3 浓度精度： 0.1%-100.0% 密度测量范围 0.001-99.999g/cm3 测试时间 约5秒 显示值 密度 温度补偿 溶液温度可设定至0~100℃ | 2 |  |  |  |
| 38 | 电动搅拌器 | 1.主机：数显型 2.搅拌容量：最大25L（水） 3.最大粘度：70000mPas 4.最大扭矩：200Ncm 5.齿轮传动比：2:1 6.速度范围：100~2000rpm 7.计时器：99h59min 8.显示器：背光功能的高清数控LCD 9.控制器：数字模糊控制器，带旋钮和触摸按钮 10.叶轮最大轴径：10mm 11.允许温度&湿度：0~40℃，80% 12.安全装置：电机过载和过热保护器 13.材质：ABS和铝 14.产品规格（W×D×H）&净重：110×155×180mm，3.5kg 15.包装规格（W×D×H）&毛重：230×580×340mm，5kg 16.电机功率（输入/输出）：110W/85W 17.功耗：75W 18.电压：1Ø 220V 50Hz 套装配置：主机+OSIP010螺旋桨带杆+OSSR010标准板架+OSHC010夹具 | 60 |  |  |  |
| 39 | 油泵 | 极限压力/Ultimate Pressure(pa)：6X10-2 抽气速率/Pumping Speed(L/S)：2 转速/Rotary Speed(RPS)：1440 进气口径/inlet Dian(mm)：Φ25 配用功率/Motor Power(KW)：0.37 净重/Net weight(Kg)：22 外形尺寸（长宽高mm）：480*140*255 | 6 |  |  |  |
| 40 | 高效液相色谱仪 | 1. 输液泵 1.1泵类型：串联双柱塞泵 1.2送液方式：高压，2路； 1.3 流量设定范围：0.001-10.00mL/min. 1.4流量准确度：±1%（水，1mL/min,8MPa） 1.5 流量精密度：0.06%RSD 或 0.02 min SD 1.6 最大排液压力：40MPa（0.001-5.000mL/min）、20MPa（5.001-10.000mL/min） 1.7 送液脉动：±0.08MPa （水，1.0mL/min,8MPa送液时） 1.8 恒压输液：可以 1.9 梯度设定范围：0-100% 0.1%增量 1.10 梯度混合浓度精密度：0.1%RSD以内，流速为0.2和1mL/min时 1.11 安全措施：漏液传感器，高压、低压限制 2．手动进样器 3. 柱温箱 3.1 控温方式: 半导体模块加热方式 3.2 安全措施：温度上限设置，防止过热回路,漏液报警 4. 紫外检测器 4.1 光源: 氘灯 4.2 波长设定范围: 190nm-700nm 4.3 波长准确度：±1nm 4.4 波长重现性：±0.1nm 4.5 光谱带宽：8nm 4.6 噪声水平：±0.25×10-5 AU 4.7 漂移：±0.5×10-4 AU/h 4.8 线性范围：2.5 AU （ASTM规格） 4.9 双波长功能：从190-370或371-700任意两波长 4.10 信号输出：两通道检测池：10mm，8μL（标准） 4.11 检测池功能：双波长检测、比例色谱（峰纯度）输出、停泵波长（UV）扫描、时间程序 4.12 安全措施：漏液传感器 4.13 流通池控温：室温+9℃--35℃ 5. 软件操作系统 5.1 软件结构：32位三维软件,方便升级,支持鼠标右键功能,长文件名及拖放功能 5.2 界面：中文WIN 7 5.3 产品论证：可进行系统适应性实验 5.4 接口卡：大容量接口卡结构,可以快速交流数据，可用网卡作接口 5.5 报告格式：可任意编制,也可选择模板 5.6 手机终端进行监测/操作/分析：支持 5.7 数据库版本：有 | 2 |  |  |  |
| 41 | 红外光谱仪 | 1. 干涉仪：高精度平面镜电磁驱动迈克尔逊干涉仪 2. 动态调整功能：高速动态准直，调整频率6000次/秒 3. 光谱范围：7,800-350cm-1 4. 光谱分辨率：优于0.8cm-1 5. 峰-峰噪音值：小于9.65×10-6AU（1分钟扫描，KBr分束器，DTGS检测器，4cm-1光谱分辨率），相当于信噪比45,000：1 6. 波数精度：优于0.01cm-1 7. 检测器：高灵敏度DLaTGS检测器，对针定位，方便拆装 8. 光源：热稳定、高能量、长寿命空冷中红外光源，精确定位无需打开光学盖即可在外部无线接插光源 9. 永久准直光路：光学台采用永久准直光路设计，无需用户在使用过程中进行人工调整。所有元件均采用对针定位方式，即插即用 10. 数据接口：采用USB2.0速度快、适配性广的计算机与仪器通讯接口 11. 工作流程软件和多色LED扫描条提供了分析结果的一致性和高效率，多色 LED 触摸板提供仪器状态的可视化反馈 12. 基于云的数据传输软件，可随时随地在不同的设备上传输、共享和分析数据，用户免费享有5G存储空间。 三、操作软件： 1.操作软件功能包括数据采集、数据处理、谱库检索等。要求全部汉化，可用中文对谱图进行标注。实时显示系统当前所处的状态，并实时给出主要元器件的电流、电压、温度值，指示出故障问题，指导使用者如何解决故障问题。 2.仪器控制软件，自动识别附件、设定参数、建立实验、谱图质量检测等。 3.实时显示数据采集，可以连续显示数据采集过程和谱图预览模式。 4.高级ATR校正软件，以独特的多模型处理功能，自动校正峰高变形、峰位漂移以及非极化的影响，使得ATR谱图与透过谱图极为相似，达到最佳比对度（优于95%），便于谱图准确检索。 5. 高精度识别功能：可分辨合成材料中的极微小差异，且同一物质不同晶型可在软件中鉴别出 6.包含9200张以上高分辨率红外谱图库 四．配置清单： 1. 傅里叶变换红外光谱仪主机（包含中红外溴化钾分数器、DTGS检测器），1套 2. 衰减全反射ATR附件：与主机同品牌，软件可自动识别，1套 3. 12吨压片机、13mm模具、玛瑙研钵、溴化钾碎晶(瓶)、样品勺，1套 4. 品牌电脑：I5CPU，8G内存，1TB硬盘，23英寸显示器，1套 | 1 |  |  |  |
| 42 | 反应精馏装置 | 一、装置功能要求 1、装置可进行反应精馏操作、普通精馏操作；可连续操作或间歇操作。 2、塔体采用透明玻璃塔，塔体外壁采用透明导电膜保温，塔内可装填不同的填料。 3、塔体预留3～5个侧口，可根据需要进行进、出料和取样、测温用。 4、装置运行稳定，能调节不同回流比，回流比范围1～+∞。 二、主要技术参数要求 1、设计要求 1.1 体系：乙醇—乙酸—乙酸乙酯。 1.2 操作压力：常压。 1.3 精馏塔材质：透明玻璃。 2、装置主体参数要求 2.1 装置主体由玻璃塔体、塔头、玻璃塔釜、进料泵、原料罐、产品罐等组成。 2.1.1 玻璃塔体：塔体内径≤20mm，塔填料层高≤1.3m，玻璃外罩直径≤70mm，φ3mm玻璃弹簧填料。塔外壁上、下两段采用透明导电膜加热保温，导电膜功率可调，不影响实验现象观察。 2.1.2 塔头：自动回流比控制，回流比控制器设置范围1～+∞。 2.1.3 玻璃塔釜：容积≥500mL，功率≥200W，配加料、测温、溢流和取样接口。 2.1.4 原料罐：容积≥500mL，玻璃材质。 2.1.5 产品罐：容积≥500mL，玻璃材质。 2.2 温度测量采用温度传感器，Pt100，显示分度≤0.1℃。 2.3 进料泵采用蠕动泵，转速范围0.1～200rpm，液体流量可计量。实现液体输送计量精准、稳定性高、安全无污染。 2.4 U型压差计：±2000Pa，玻璃材质。 2.5 装置尺寸不大于1480mm*580mm*2490mm（长*宽*高）。 2.6 装置外观：要求装置采用高品质铝合金框架。装置配有可升降万向脚轮，脚轮带有ABS调节手把，可分别调节高度。配有支撑底座用于固定装置。 3、控制系统参数要求 3.1 硬件控制部分： 3.1.1 集成模组：包含主模组、扩展模块、信号模块。主模组内部集成不低于12路插槽口，不低于24路信号的监控。在主模组内部，每个插槽口兼容安装PT、TC、DO、DI、AD、DA等信号模块。 3.1.2 主模组MCU芯片：时钟频率范围：4MHz~16MHz。GPIO端口数量：80。16位Timer数量：6。外设/功能/协议栈：DMA。CCP捕获/比较。LIN总线协议。LCD/LED驱动。片载温度传感器。 3.1.3工业一体化操控终端：触摸式操作，15寸，LED背光屏，显示色262K，系统存储8G，4路通讯端口（含以太网1路，485串口2路，232串口1路），自带WIFI接口；可实现实时数据检测与控制，实验数据存储等。可显示回流比、回流比周期、塔体上下段保温功率、2个温度数值，可控制塔体上下段保温功率、蠕动泵转速。 3.2 软件控制部分：装置监测与控制软件，具备自检测功能。 3.3提供该装置的工艺流程图，用于评定所投产品的工艺流程及配置是否满足技术要求。 4、配套资源要求 4.1 配套在线学习系统，实现虚实结合的教学模式。包含课程学习板块、音视频资源板块等。 4.2 实验装置动画二维码，可通过扫描二维码观看实验动画，预习实验内容。动画时长不小于2min，视频配有全流程语音讲解。 4.3 提供化工类实验与实践装置3D动画视频二维码资源库，投标需提供该3D动画视频二维码不少于40个，能实现移动终端扫码观看3D动画视频。 三、配置要求 1、装置主体硬件部分 1.1 玻璃塔体 1套 1.2 塔头 1个 1.3 玻璃塔釜 1个 1.4 原料罐 2个 1.5 产品罐 1个 1.6 温度传感器 2个 1.7 进料泵 2台 1.8 U型压差计 1个 1.9 回流比控制器 1个 2、控制系统 2.1 总控制柜 1个 2.2 工业一体化操控终端 1台 2.3 自检测系统软件 1套 3、配套资源 3.1 在线学习系统（账号满足实际学生数量） 四、售后服务要求 1、所投设备要求提供原厂不少于一年的质保服务。 | 1 |  |  |  |
| 43 | CHI电化学工作站 | 恒电位仪 · 零阻电流计 · 2，3，4电极结构 · 浮动地线或实地 · 最大电位范围：±10V · 最大电流：±250mA连续,±300mA峰值 · 槽压：±13V · 恒电位仪上升时间：小于1ms,通常0.8ms · 恒电位仪带宽（-3分贝）：1MHz · 所加电位范围：±10mV, ±50mV, ±100mV, ±650mV, ±3.276V, ±6.553V, ±10V · 所加电位分辨：电位范围的0.0015% · 所加电位准确度：±1mV,±满量程的0.01% · 所加电位噪声：<10mV均方根植 · 测量电流范围：±10pA至±0.25A，12量程 · 测量电流分辨：电流量程的0.0015%，最低0.3fA · 电流测量准确度：电流灵敏度1e-3A/V至1e-7A/V时为0.2%，其他范围为1% · 输入偏置电流：<10pA 恒电流仪(CHI660F) · 恒电流范围：0.3nA–250mA · 所加电流分辨率：电流范围的0.03% · 测量电位范围：±0.025V,±0.1V,±0.25V,±1V,±2.5V,±10V · 测量电位分辨率：测量范围的0.0015% · 所加电流准确度：±20pA，电流3e-7A至3e-3A时为0.3%，其他范围为1% 电位计 ·参比电极输入阻抗：1e12欧姆 ·参比电极输入带宽：10MHz ·参比电极输入偏置电流：<=10pA @ 25°C 波形发生和数据获得系统 · 快速信号发生更新速率：10MHz，16位分辨 · 快速数据采集系统：双通道16位分辨ADC，同步采样速率2.5M赫兹 · 外部信号记录通道最高采样速率：2.5MHz 附件 · 电极线 · USB通讯线 · 电源线 实验参数 · CV和LSV扫描速度：0.000001V/s至10,000V/s · 扫描时的电位增量：0.1mV（当扫速为1,000V/s时） · CA和CC的脉冲宽度：0.0001至1000sec · CA和CC的最小采样间隔：0.4ms · CC模拟积分器 · DPV和NPV的脉冲宽度：0.001至10sec · SWV频率：1Hz至100kHz · i-t的最小采样间隔：0.4ms · ACV频率范围：0.1Hz至10kHz · SHACV频率范围：0.1Hz至5kHz · FTACV频率范围：0.1Hz至50Hz，可同时获取基波，二次谐波，三次谐波，四次谐波，五次谐波，六次谐波的ACV数据 · 交流阻抗：0.00001Hz至3MHz · 交流阻抗波形幅度：0.00001V至0.7V均方根值 其他特点 · 自动或手动iR降补偿（正反馈和电流中断法） · 电流测量偏置：满量程，16位分辨，0.003%准确度 · 电位测量偏置：±10V，16位分辨，0.003%准确度 · 外部电位输入 · 电位和电流的模拟输出 · 可控电位滤波器的截止频率：1.5MHz,150KHz,15KHz,1.5KHz,150Hz,15Hz,1.5Hz, 0.15Hz · 可控信号滤波器的截止频率：1.5MHz,150KHz,15KHz,1.5KHz,150Hz,15Hz,1.5Hz, 0.15Hz · 旋转电极控制电压输出（CHI630F以上型号）： 0-10V对用于0-10000rpm的转速，16位分辨，0.003%准确度，需要某些旋转电极装置才能工作 · 通过宏命令可以控制数字输入输出线 · 内闪存储器可迅速更新程序 · USB口数据通讯 · 电解池控制：通氮，搅拌，敲击（需要特殊电解池系统） · CV数字模拟器和拟合器。用户定义反应机理（CHI630F以上）或预定义反应机理（其他型号） · 交流阻抗模拟器和拟合器（具有交流阻抗测量功能的型号） · 最大数据长度：256K-16384K可选 · 仪器尺寸： 37 cm (宽) ´ 23 cm (深) ´ 12 cm (高) 功能 · 循环伏安法（CV） · 线性扫描伏安法（LSV）& · 阶梯波伏安法（SCV）#& · Tafel图（TAFEL） · 计时电流法（CA） · 计时电量法（CC） · 差分脉冲伏安法（DPV）#& · 常规脉冲伏安法（NPV）#& · 差分常规脉冲伏安法（DNPV）#& · 方波伏安法（SWV）& · 交流（含相敏）伏安法（ACV）#&$ · 二次谐波交流（相敏）伏安法（SHACV）#&$ · 傅里叶变换交流伏安法（FTACV） · 电流-时间曲线（i-t） · 差分脉冲电流检测（DPA） · 双差分脉冲电流检测（DDPA） · 三脉冲电流检测（TPA） · 积分脉冲电流检测（IPAD） · 控制电位电解库仑法（BE） · 流体力学调制伏安法（HMV） · 扫描-阶跃混合方法（SSF） · 多电位阶跃方法（STEP） · 恒电位间歇滴定法（PITT） · 交流阻抗测量（IMP） · 交流阻抗-时间测量（IMPT） · 交流阻抗-电位测量（IMPE） · 计时电位法（CP） · 电流扫描计时电位法（CPCR） · 多电流阶跃法（ISTEP） · 恒电流间歇滴定法（GITT） · 电位溶出分析（PSA） · 电化学噪声测量（ECN） · 开路电压-时间曲线（OCPT） · 恒电流仪 · RDE控制（0-10V输出） · 任意反应机理CV模拟器 · 交流阻抗数字模拟器和拟合程序 | 3 |  |  |  |
| 44 | 电解池 | 该装置适用于各类燃料电池、催化剂的电催化测试，也可用于有机合成电化学或电化学废水处理的实验。 该装置两侧流板为钛材质； 该装置单反应器板尺寸为 76mm*76mm*10mm； 反应器流道层尺寸为 20mm*20mm 的蛇形流道，流道尺寸大小可调，拆卸方便快捷； 带有电接口以用于电连接测试； 主体尺寸：76X76X20mm。 | 2 |  |  |  |
| 45 | 离心机 | 最高转速 16000r/min 最大相对离心力 21532×g 最大容量 6×50ml 转速精度 ±30/min 定时范围 1min～99min 整机噪声 ≤62dB(A) 电源 AC220V±22V 50/60Hz 整机功率 400W 外形尺寸 330×390×300mm(L×W×H) 外包装尺寸 395×650×340mm(L×W×H) 重量 25kg | 2 |  |  |  |
| 46 | 漩涡混合器 | 电源：220V 功率：40W 转速： 2800转/分 工作方式：连续 工作台直径： 110mm 外形尺寸：160×140mm | 2 |  |  |  |
| 47 | 旋转蒸发仪 | 主机：转速显示0-150转/分，电子无级调速，微电机驱动，上下自动升降冷却器：立式，附加料管，大冷凝管，大蒸发管，蒸发率大于同类仪器加热锅：不锈钢特氟隆方形复合锅方形透明罩 加热功率：1000W 电压：220V 控温方式：采用PT100探头，精准智能型控温 温度范围：室温~99℃±1℃ 升降行程：0-120MM 转速范围：0-150转/分 旋转瓶容量：50-2000ML 升降行程：0-120mm | 2 |  |  |  |
| 48 | 循环水式真空泵 | 功率：180W 工作电源 V/HZ：~220/50 流量 L/min：60 扬程M：8 最大真空度 Mpa：0.098 单头抽气量L/min：10 抽气头数：2 储水箱容积L：15 | 2 |  |  |  |
| 49 | 电极 |  | 4 |  |  |  |
| 合计： 元 |  |  |  |  |  |  |

2、化工药品采购清单

| 序号 | 货物或 服务名称 | 规格 | 数量（瓶） | 单价 | 总价 | 品牌规格型号、制造商名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对硝基苯胺 | 试剂级, ≥99% 500g | 5 |  |  |  |
| 2 | 苯胺 | AR500ml | 5 |  |  |  |
| 3 | H酸-钠盐（8-氨基-1-萘酚-3，6二磺钠盐） | 80% 25g | 5 |  |  |  |
| 4 | 亚硝酸钠 | AR500g | 5 |  |  |  |
| 5 | 碳酸钠 | AR500g | 30 |  |  |  |
| 6 | 刚果红试纸 |  | 10 |  |  |  |
| 7 | KI-淀粉试纸 |  | 10 |  |  |  |
| 8 | 乙-萘酚 | β-萘酚,试剂级, 98% 100g | 5 |  |  |  |
| 9 | 食盐 |  | 100 |  |  |  |
| 10 | 尿素 | AR500g | 10 |  |  |  |
| 11 | 酸性兰黑B | 铬蓝黑R,Indicator 25g | 5 |  |  |  |
| 12 | Na2SO4 | AR500g | 10 |  |  |  |
| 13 | 水杨酸 | AR250g | 10 |  |  |  |
| 14 | 乙酸乙酯 | AR500ml | 10 |  |  |  |
| 15 | 乙酸 | AR500ml | 10 |  |  |  |
| 16 | NaHCO3 | AR500g | 20 |  |  |  |
| 17 | 高锰酸钾 |  | 5 |  |  |  |
| 18 | 氢氧化钠 | AR500g | 50 |  |  |  |
| 19 | 活性炭 | AR500g | 10 |  |  |  |
| 20 | 双氧水 | AR500ml | 10 |  |  |  |
| 21 | 甲基橙 | AR25g | 5 |  |  |  |
| 22 | 苯酚 | AR500ml | 5 |  |  |  |
| 23 | 酚酞指示剂 | 25g | 5 |  |  |  |
| 24 | 醋酸 | AR500ml | 10 |  |  |  |
| 25 | 重铬酸钾 | AR500g | 5 |  |  |  |
| 26 | 邻菲罗啉 | AR5g | 5 |  |  |  |
| 27 | 硫酸亚铁 | AR500g | 5 |  |  |  |
| 28 | 硫酸亚铁胺 | AR500g | 5 |  |  |  |
| 29 | 硫酸银 | AR25g | 4 |  |  |  |
| 30 | 硫酸铜 | AR500g | 5 |  |  |  |
| 31 | 草酸钠 | AR500g | 5 |  |  |  |
| 32 | 亚硫酸钠 | AR500g | 5 |  |  |  |
| 33 | 甲醛（36%） | AR500ml | 5 |  |  |  |
| 34 | 聚乙烯醇17-99（PVAL7-99） | 1799型,醇解度：98～99%(mol/mol) 500g | 5 |  |  |  |
| 35 | 玫红酸 | 试剂级 5g | 5 |  |  |  |
| 36 | PH试纸 | PH1-14，20本/盒 | 20 |  |  |  |
| 37 | 钛酸四丁酯 | 试剂级, 98% 500ml | 4 |  |  |  |
| 38 | 无水乙醇 | AR500ml | 20 |  |  |  |
| 39 | 壳聚糖 | MW=30000 10g | 5 |  |  |  |
| 40 | 醋酸乙烯酯 | 99.0%,Stabilized with 5-20 ppm Hydroquinone 500ml | 5 |  |  |  |
| 41 | 聚乙烯醇 | 1799型,醇解度：98～99%(mol/mol) 500g | 5 |  |  |  |
| 42 | 过硫酸铵 | AR500g | 2 |  |  |  |
| 43 | 邻苯二甲酸二丁酯 | >98.5%(GC) 500ml | 5 |  |  |  |
| 44 | 邻苯二甲酸氢钾 | AR500g | 5 |  |  |  |
| 45 | 硼砂 | AR500g | 2 |  |  |  |
| 46 | 乙酰水杨酸 | 99% 500g | 4 |  |  |  |
| 47 | 冰乙酸 | AR500ml | 20 |  |  |  |
| 48 | 乙酸钠 | AR500g，三水乙酸钠 | 5 |  |  |  |
| 49 | 六亚甲基四胺 | AR500g | 2 |  |  |  |
| 50 | 氯化铵 | AR500g | 2 |  |  |  |
| 51 | 氨水 | AR500ml | 20 |  |  |  |
| 52 | 乙二胺四乙酸二钠盐 | AR250g | 5 |  |  |  |
| 53 | 铬黑T | AR25g | 5 |  |  |  |
| 54 | 三乙醇胺 | AR500ml | 2 |  |  |  |
| 55 | 锌片 | 片状 ≥99.99% 100g | 2 |  |  |  |
| 56 | 碳酸钙 | AR500g | 10 |  |  |  |
| 57 | 二甲酚橙 | AR5g | 2 |  |  |  |
| 58 | 浓硝酸 | AR500ml | 20 |  |  |  |
| 59 | 硫化钠 | AR500g | 5 |  |  |  |
| 60 | 甲基红 | 25g | 2 |  |  |  |
| 61 | SnCL2 | AR500g | 2 |  |  |  |
| 62 | 磷酸 | AR500ml | 10 |  |  |  |
| 63 | 二苯胺磺酸钠 | IND 25g | 5 |  |  |  |
| 64 | KI | AR500g | 2 |  |  |  |
| 65 | Na2S2O3 | AR500g | 2 |  |  |  |
| 66 | NH4SCN | AR500g | 2 |  |  |  |
| 67 | KIO3 | AR100g | 2 |  |  |  |
| 68 | NH4HF2 | AR500g | 2 |  |  |  |
| 69 | 铜片 | 试剂级, 99.5% metals basis 100g | 5 |  |  |  |
| 70 | 维生素C | AR25g，抗坏血酸 | 2 |  |  |  |
| 71 | 硝酸银 | AR100g | 4 |  |  |  |
| 72 | 邻二氮菲 | AR5g | 4 |  |  |  |
| 73 | 盐酸羟胺 | AR100g | 5 |  |  |  |
| 74 | 醋酸钠 | AR500g，三水乙酸钠 | 2 |  |  |  |
| 75 | NH4Fe(SO4)2·12H2O | AR500g | 2 |  |  |  |
| 76 | 尼泊金酯 |  | 2 |  |  |  |
| 77 | 氯化镁 | AR500g | 5 |  |  |  |
| 78 | 溴化钾 | 99% 500g | 4 |  |  |  |
| 79 | 氯化钾 | AR500g | 4 |  |  |  |
| 80 | 十二烷基硫酸钠 | CP500g | 5 |  |  |  |
| 81 | 三水合六水氰铁酸钾 | AR500g | 5 |  |  |  |
| 82 | 六氰合铁酸钾 | AR500g | 5 |  |  |  |
| 83 | 铬酸钾 | 99.5% metals basis 500g | 5 |  |  |  |
| 84 | 磷酸氢二钾 | AR500g | 2 |  |  |  |
| 85 | 氟化钾 | AR500g | 2 |  |  |  |
| 86 | 铁氰化钾 | AR500g | 2 |  |  |  |
| 87 | 硫酸钾 | AR500g | 5 |  |  |  |
| 88 | 氢氧化钾 | AR500g | 5 |  |  |  |
| 89 | 磷酸三钾 | 试剂级, 99% 500g | 2 |  |  |  |
| 90 | 无水碳酸钾 | AR500g | 5 |  |  |  |
| 91 | 乙二胺四乙酸二钠 | AR250g | 5 |  |  |  |
| 92 | 酚酞 | 25g | 5 |  |  |  |
| 93 | 硝酸钾 | AR500g | 5 |  |  |  |
| 94 | 四硼酸钠 | AR500g | 5 |  |  |  |
| 95 | 无水亚硫酸钠 | AR500g | 5 |  |  |  |
| 96 | 聚丙烯酸钠 | 50% 水溶液 500ml | 2 |  |  |  |
| 97 | 氟化钡 | 试剂级, 99.0% 500g | 2 |  |  |  |
| 98 | 多聚磷酸钠 | 试剂级 25g | 2 |  |  |  |
| 99 | 十水合四硼酸钠 | AR500g | 2 |  |  |  |
| 100 | 六偏磷酸钠 | 试剂级, 65% 500g | 5 |  |  |  |
| 101 | 氟化钠 | AR500g | 2 |  |  |  |
| 102 | 十二烷基苯磺酸钠 | CP250g | 5 |  |  |  |
| 103 | 硅酸钠 | AR500g | 2 |  |  |  |
| 104 | 无水乙酸钠 | AR500g | 2 |  |  |  |
| 105 | 十二烷基磺酸钠 | CP250g | 5 |  |  |  |
| 106 | 氯化钠 | AR500g | 5 |  |  |  |
| 107 | 十二水合磷酸氢二钠 | AR500g | 5 |  |  |  |
| 108 | 无水硫酸钠 | AR500g | 2 |  |  |  |
| 109 | 硫酸钠 | AR500g | 5 |  |  |  |
| 110 | 硫代硫酸钠 | AR500g | 2 |  |  |  |
| 111 | 硼氢化钠 | AR100g | 2 |  |  |  |
| 112 | 硝酸钠 | AR500g | 2 |  |  |  |
| 113 | 无水碳酸钠 | AR500g | 2 |  |  |  |
| 114 | 单硬脂酸甘油酯 | AR250g | 2 |  |  |  |
| 115 | 十六醇 | CP250g | 2 |  |  |  |
| 116 | 甘油 | AR500ml | 2 |  |  |  |
| 117 | KOH | AR500g | 2 |  |  |  |
| 118 | 盐酸苯肼 | AR100g | 2 |  |  |  |
| 119 | 二苯胺 | AR100g | 2 |  |  |  |
| 120 | 苯羟乙酸 | 99% 100g | 2 |  |  |  |
| 121 | 苯甲酸 | AR250g | 2 |  |  |  |
| 122 | 对氨基苯磺酸 | 试剂级, 99.5% 500g | 2 |  |  |  |
| 123 | 二苯甲酮 | 99% 100g | 2 |  |  |  |
| 124 | 甲醛 | AR500ml | 2 |  |  |  |
| 125 | 异丙醇 | AR500ml | 10 |  |  |  |
| 126 | 甲酸 | AR500ml | 5 |  |  |  |
| 127 | 甲醇 | AR500ml | 10 |  |  |  |
| 128 | 苯甲醛 | AR500ml | 5 |  |  |  |
| 129 | 环己烷 | AR500ml | 5 |  |  |  |
| 130 | NN-二甲基苯胺 | 试剂级, 99% 500ml | 2 |  |  |  |
| 131 | 冰醋酸 | AR500ml | 5 |  |  |  |
| 132 | 可溶性淀粉 | AR500g | 5 |  |  |  |
| 133 | 葡萄糖 | AR500g | 5 |  |  |  |
| 134 | 明胶 | AR500g | 5 |  |  |  |
| 135 | 四氧化三铁 | 99% 500g | 5 |  |  |  |
| 136 | 三氧化二铁 | 试剂级, 99% 500g | 5 |  |  |  |
| 137 | 二氧化硅 | AR500g | 5 |  |  |  |
| 138 | 二氧化锰 | AR500g | 5 |  |  |  |
| 139 | 氧化铝 | 试剂级, 99% 500g | 5 |  |  |  |
| 140 | 三氧化二铬 | 试剂级, 99.0% 500g | 5 |  |  |  |
| 141 | 硅粉 | 99.9% metals basis, 600目 25g | 2 |  |  |  |
| 142 | 铝镍合金 | 铝镍合金催化剂,Ni：47% 100g | 2 |  |  |  |
| 143 | 锌粉 | AR500g | 2 |  |  |  |
| 144 | 铜粉 | 试剂级, 99% 100g | 2 |  |  |  |
| 145 | 铁粉 | 99.5% metals basis 5g | 2 |  |  |  |
| 146 | 氧化铜 | AR500g | 2 |  |  |  |
| 147 | 锌粒 | AR500g | 2 |  |  |  |
| 148 | 铝粉 | AR100g | 2 |  |  |  |
| 149 | 铝片 | 试剂级, 97% 100g | 2 |  |  |  |
| 150 | 滑石粉 | 500g | 2 |  |  |  |
| 151 | 乙二胺 | AR500ml | 2 |  |  |  |
| 152 | 乙酸酐 |  | 2 |  |  |  |
| 153 | 苯 | AR500ml | 5 |  |  |  |
| 154 | 氯化铜 | AR500g | 2 |  |  |  |
| 155 | 氯化高 |  | 2 |  |  |  |
| 156 | 三氯化铁 | AR500g | 2 |  |  |  |
| 157 | 氯化亚铜 | AR500g | 2 |  |  |  |
| 158 | 氯化锌 | AR500g | 2 |  |  |  |
| 159 | 氯化钙 | AR500g | 2 |  |  |  |
| 160 | 氯化钡 | AR500g | 2 |  |  |  |
| 161 | 草酸钙 | 试剂级, 98% 500g | 2 |  |  |  |
| 162 | 丙酸 | 试剂级, ≥99.5%(GC) 500ml | 2 |  |  |  |
| 163 | 曲拉通X-100 | 试剂级, 97% 500ml | 2 |  |  |  |
| 164 | 磷酸三丁酯 | 试剂级, 99% 500ml | 2 |  |  |  |
| 165 | 对甲酚 | 99% 100g | 2 |  |  |  |
| 166 | 正丙醇 | AR500ml | 1 |  |  |  |
| 合计： 元 |  |  |  |  |  |  |

3、化工玻璃器皿采购清单

| 序号 | 货物或 服务名称 | 规格 | 数量（个） | 单价 | 总价 | 品牌规格型号、制造商名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烧杯 | 50ml | 100 |  |  |  |
| 2 | 烧杯 | 100ml | 100 |  |  |  |
| 3 | 烧杯 | 150ml | 100 |  |  |  |
| 4 | 烧杯 | 250ml | 100 |  |  |  |
| 5 | 烧杯 | 500ml | 100 |  |  |  |
| 6 | 圆底烧瓶 | 50ml | 50 |  |  |  |
| 7 | 圆底烧瓶 | 100ml | 50 |  |  |  |
| 8 | 圆底烧瓶 | 250ml | 50 |  |  |  |
| 9 | 圆底烧瓶 | 500ml | 50 |  |  |  |
| 10 | 圆底烧瓶（磨口） | 50ml | 50 |  |  |  |
| 11 | 圆底烧瓶（磨口） | 100ml | 50 |  |  |  |
| 12 | 圆底烧瓶（磨口） | 250ml | 50 |  |  |  |
| 13 | 圆底烧瓶（磨口） | 500ml | 50 |  |  |  |
| 14 | 平底烧瓶 | 50ml | 50 |  |  |  |
| 15 | 平底烧瓶 | 100ml | 50 |  |  |  |
| 16 | 平底烧瓶 | 250ml | 50 |  |  |  |
| 17 | 平底烧瓶 | 500ml | 50 |  |  |  |
| 18 | 平底烧瓶（磨口） | 50ml | 50 |  |  |  |
| 19 | 平底烧瓶（磨口） | 100ml | 50 |  |  |  |
| 20 | 平底烧瓶（磨口） | 250ml | 50 |  |  |  |
| 21 | 平底烧瓶（磨口） | 500ml | 50 |  |  |  |
| 22 | 双口烧瓶（磨口） | 250ml | 50 |  |  |  |
| 23 | 双口烧瓶（磨口） | 500ml | 50 |  |  |  |
| 24 | 双口烧瓶（磨口） | 1000ml | 50 |  |  |  |
| 25 | 三口烧瓶（磨口） | 250ml | 50 |  |  |  |
| 26 | 三口烧瓶（磨口） | 500ml | 50 |  |  |  |
| 27 | 三口烧瓶（磨口） | 1000ml | 50 |  |  |  |
| 28 | 量筒 | 10ml | 50 |  |  |  |
| 29 | 量筒 | 25ml | 50 |  |  |  |
| 30 | 量筒 | 50ml | 100 |  |  |  |
| 31 | 量筒 | 100ml | 100 |  |  |  |
| 32 | 量筒 | 250ml | 50 |  |  |  |
| 33 | 量筒 | 500ml | 10 |  |  |  |
| 34 | 量筒 | 1000ml | 10 |  |  |  |
| 35 | 温度计 | 红水温度计0-100℃ | 100 |  |  |  |
| 36 | 玻璃棒 |  | 100 |  |  |  |
| 37 | 分液漏斗 | 50ml(60ml) | 10 |  |  |  |
| 38 | 分液漏斗 | 100ml(125ml) | 10 |  |  |  |
| 39 | 分液漏斗 | 250ml | 50 |  |  |  |
| 40 | 分液漏斗 | 500ml | 10 |  |  |  |
| 41 | 恒压滴液漏斗 | 100ml | 10 |  |  |  |
| 42 | 恒压滴液漏斗 | 250ml | 50 |  |  |  |
| 43 | 恒压滴液漏斗 | 500ml | 10 |  |  |  |
| 44 | 容量瓶 | 5ml | 10 |  |  |  |
| 45 | 容量瓶 | 10ml | 10 |  |  |  |
| 46 | 容量瓶 | 25ml | 10 |  |  |  |
| 47 | 容量瓶 | 50ml | 100 |  |  |  |
| 48 | 容量瓶 | 100ml | 100 |  |  |  |
| 49 | 容量瓶 | 250ml | 100 |  |  |  |
| 50 | 容量瓶 | 500ml | 10 |  |  |  |
| 51 | 容量瓶 | 1000ml | 10 |  |  |  |
| 52 | 容量瓶 | 2000ml | 10 |  |  |  |
| 53 | 移液管 | 5ml | 100 |  |  |  |
| 54 | 移液管 | 10ml | 100 |  |  |  |
| 55 | 移液管 | 25ml | 100 |  |  |  |
| 56 | 吸量管 | 1ml | 100 |  |  |  |
| 57 | 吸量管 | 2ml | 100 |  |  |  |
| 58 | 吸量管 | 5ml | 100 |  |  |  |
| 59 | 吸量管 | 10ml | 100 |  |  |  |
| 60 | 沸石 | 玻璃珠 | 10 |  |  |  |
| 61 | 布氏漏斗 | 100mm | 50 |  |  |  |
| 62 | 锥形瓶 | 50ml | 50 |  |  |  |
| 63 | 锥形瓶 | 100ml | 100 |  |  |  |
| 64 | 锥形瓶 | 250ml | 100 |  |  |  |
| 65 | 锥形瓶 | 500ml | 50 |  |  |  |
| 66 | 吸滤瓶 | 250ml | 50 |  |  |  |
| 67 | 吸滤瓶 | 500ml | 50 |  |  |  |
| 68 | 蒸馏头 |  | 50 |  |  |  |
| 69 | 克式蒸馏头 |  | 50 |  |  |  |
| 70 | 冷凝管（直形） | 30cm*24*2 | 50 |  |  |  |
| 71 | 冷凝管（球形） | 30cm*24*2 | 50 |  |  |  |
| 72 | 冷凝管（蛇形） | 30cm*24*2 | 50 |  |  |  |
| 73 | 尾接管 |  | 50 |  |  |  |
| 74 | 比色管 | 25ml | 50 |  |  |  |
| 75 | 比色管 | 50ml | 50 |  |  |  |
| 76 | 分馏柱（刺形） | 250mm | 50 |  |  |  |
| 77 | 分馏柱（具支) | 250mm | 50 |  |  |  |
| 78 | 研钵 | 100mm | 10 |  |  |  |
| 79 | 坩埚 | 30ml | 50 |  |  |  |
| 80 | 橡皮管 | 规格8*12 | 100 |  |  |  |
| 81 | 橡皮塞 | 5#橡胶塞 | 50 |  |  |  |
| 82 | 洗耳球 | 中号60ml | 100 |  |  |  |
| 83 | 洗瓶 | 500ml | 200 |  |  |  |
| 84 | 试管 | 5ml | 100 |  |  |  |
| 85 | 试管 | 10ml | 100 |  |  |  |
| 86 | 试管 | 15ml | 100 |  |  |  |
| 87 | 表面皿 | 100mm | 50 |  |  |  |
| 88 | 离心管 | 50ml尖底 | 500 |  |  |  |
| 89 | 牛角管 | 24*2 | 50 |  |  |  |
| 90 | 短颈漏斗 | 75mm | 50 |  |  |  |
| 91 | 漏斗 | 75mm | 50 |  |  |  |
| 92 | 酸式滴定管 | 25ml | 50 |  |  |  |
| 93 | 酸式滴定管 | 50ml | 50 |  |  |  |
| 94 | 碱式滴定管 | 25ml | 50 |  |  |  |
| 95 | 碱式滴定管 | 50ml | 50 |  |  |  |
| 96 | 滤纸 | 定性滤纸中速12.5cm | 50 |  |  |  |
| 97 | 铁架台 |  | 60 |  |  |  |
| 98 | 试管夹 |  | 150 |  |  |  |
| 99 | 试管刷 | 中号 | 50 |  |  |  |
| 100 | 蒸馏烧瓶（250ml) | 圆底 | 50 |  |  |  |
| 101 | 乳胶接液管 | 乳胶材质 | 50 |  |  |  |
| 102 | 磁力搅拌子 | A型，8×20mm | 200 |  |  |  |
| 103 | 酒精灯 | 250ml | 30 |  |  |  |
| 104 | 直角夹 | 材质为304不锈钢 | 60 |  |  |  |
| 105 | 烧瓶夹 | 材质为304不锈钢，夹持范围为15-60mm，长度为210mm，包装为单个‌ | 60 |  |  |  |
| 106 | 石棉网 | 150×150mm | 100 |  |  |  |
| 合计： 元 |  |  |  |  |  |  |

4、化工实验台采购清单

| 序号 | 实验室 | 货物或 服务名称 | 规格 | 采购 数量 | 单位 | 总价 | 品牌规格型号、制造商名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无机前处理室1/2 | 中央台1 | 4200*1500*800 全钢结构，台面采用12.7mm厚边缘25.4m实芯理化板台面制作，柜体：柜体可采用1.0mm厚钢板，表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，抗冲击； | 25.20 | m |  |  |
| 2 |  | 实验台1 | 5400*750*800 全钢结构，台面采用12.7mm厚边缘25.4m实芯理化板台面制作，柜体：柜体可采用1.0mm厚钢板，表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，抗冲击； | 10.80 | m |  |  |
| 3 |  | 实验台2 | 2724*750*800 全钢结构，台面采用12.7mm厚边缘25.4m实芯理化板台面制作，柜体：柜体可采用1.0mm厚钢板，表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，抗冲击； | 5.45 | m |  |  |
| 4 |  | 角柜1 | 1000*1000*800 全钢结构，台面采用12.7mm厚边缘25.4m实芯理化板台面制作，柜体：柜体可采用1.0mm厚钢板，表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，抗冲击； | 2.00 | 个 |  |  |
| 5 |  | 实验台3 | 6000*750*800 全钢结构，台面采用12.7mm厚边缘25.4m实芯理化板台面制作，柜体：柜体可采用1.0mm厚钢板，表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，抗冲击； | 12.00 | m |  |  |
| 6 |  | 中央台试剂架 | 3450*300*700 钢玻结构，带全钢层板 | 20.70 | m |  |  |
| 7 |  | pp防腐蚀水槽+三联水龙头 | 550*450*310 水槽采用高密度PP材质，耐酸碱；三联水龙头 | 8.00 | 套 |  |  |
| 8 |  | 滴水架1 | 27支棒 PP材质 | 6.00 | 个 |  |  |
| 9 |  | 洗眼器 | 桌上型、单口带过滤器 | 8.00 | 个 |  |  |
| 10 |  | 药品柜 | 900*450*1800 "全钢结构，柜体：采用厚1.0mm厚优质冷轧钢板，经折弯，模具化成型，表面经去油、酸洗、磷化、电泳、喷涂均匀完整光滑，防腐蚀性强； 层板：采用1.0mm优质冷轧钢板，经酸洗、磷化，表面喷涂75um环氧树脂粉末制作并做承重处理； 五金：DTC缓冲铰链，304不锈钢拉手；" | 4.00 | 个 |  |  |
| 11 |  | 器皿柜 | 900*450*1800 "全钢结构，柜体：采用厚1.0mm厚优质冷轧钢板，经折弯，模具化成型，表面经去油、酸洗、磷化、电泳、喷涂均匀完整光滑，防腐蚀性强； 层板：采用1.0mm优质冷轧钢板，经酸洗、磷化，表面喷涂75um环氧树脂粉末制作并做承重处理； 五金：DTC缓冲铰链，304不锈钢拉手；" | 4.00 | 个 |  |  |
| 12 |  | 通风柜 | 1800*850*2350 主体框架采用 1.0mm 冷轧钢板，外部围板为 1.0mm 冷轧钢板，前部双侧均为可拆缷功能面板，5mm 钢化玻璃可移动皮带式视窗，双侧滑轨为铝合金专用型材，内胆为 5mm 厚抗倍特板，下柜体为 1.0mm 厚冷轧钢板，不锈钢 C 型拉手，隐藏式不锈钢合页。 | 6.00 | 台 |  |  |
| 13 | 纯水 | 实验台4 | 2500*750*800 全钢结构，台面采用12.7mm厚边缘25.4m实芯理化板台面制作，柜体：柜体可采用1.0mm厚钢板，表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，抗冲击； | 2.50 | m |  |  |
| 14 |  | pp防腐蚀水槽+三联水龙头 | 550*450*310 水槽采用高密度PP材质，耐酸碱；三联水龙头 | 1.00 | 套 |  |  |
| 15 | 仪器间 | 中央台2 | 4200*1500*800 全钢结构，台面采用12.7mm厚边缘25.4m实芯理化板台面制作，柜体：柜体可采用1.0mm厚钢板，表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，抗冲击； | 8.40 | m |  |  |
| 16 |  | 实验台4 | 7500*750*800 全钢结构，台面采用12.7mm厚边缘25.4m实芯理化板台面制作，柜体：柜体可采用1.0mm厚钢板，表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，抗冲击； | 7.50 | m |  |  |
| 17 |  | 角柜2 | 1000*1000*800 全钢结构，台面采用12.7mm厚边缘25.4m实芯理化板台面制作，柜体：柜体可采用1.0mm厚钢板，表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，抗冲击； | 1.00 | 个 |  |  |
| 18 |  | 实验台5 | 6000*750*800 全钢结构，台面采用12.7mm厚边缘25.4m实芯理化板台面制作，柜体：柜体可采用1.0mm厚钢板，表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，抗冲击； | 6.00 | m |  |  |
| 19 | 有机前处理室1/2 | 中央台3 | 4200*1500*800 全钢结构，台面采用12.7mm厚边缘25.4m实芯理化板台面制作，柜体：柜体可采用1.0mm厚钢板，表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，抗冲击； | 25.20 | m |  |  |
| 20 |  | 实验台6 | 5400*750*800 全钢结构，台面采用12.7mm厚边缘25.4m实芯理化板台面制作，柜体：柜体可采用1.0mm厚钢板，表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，抗冲击； | 10.80 | m |  |  |
| 21 |  | 实验台7 | 2724*750*800 全钢结构，台面采用12.7mm厚边缘25.4m实芯理化板台面制作，柜体：柜体可采用1.0mm厚钢板，表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，抗冲击； | 5.45 | m |  |  |
| 22 |  | 角柜3 | 1000*1000*800 全钢结构，台面采用12.7mm厚边缘25.4m实芯理化板台面制作，柜体：柜体可采用1.0mm厚钢板，表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，抗冲击； | 2.00 | 个 |  |  |
| 23 |  | 实验台8 | 6000*750*800 全钢结构，台面采用12.7mm厚边缘25.4m实芯理化板台面制作，柜体：柜体可采用1.0mm厚钢板，表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，抗冲击； | 12.00 | m |  |  |
| 24 |  | 中央台试剂架 | 3450*300*700 钢玻结构，带全钢层板 | 20.70 | m |  |  |
| 25 |  | pp防腐蚀水槽+三联水龙头 | 550*450*310 水槽采用高密度PP材质，耐酸碱；三联水龙头 | 8.00 | 套 |  |  |
| 26 |  | 滴水架 | 27支棒 PP材质 | 6.00 | 个 |  |  |
| 27 |  | 洗眼器 | 桌上型、单口带过滤器 | 8.00 | 个 |  |  |
| 28 |  | 药品柜 | 900*450*1800 "全钢结构，柜体：采用厚1.0mm厚优质冷轧钢板，经折弯，模具化成型，表面经去油、酸洗、磷化、电泳、喷涂均匀完整光滑，防腐蚀性强； 层板：采用1.0mm优质冷轧钢板，经酸洗、磷化，表面喷涂75um环氧树脂粉末制作并做承重处理； 五金：DTC缓冲铰链，304不锈钢拉手；" | 4.00 | 个 |  |  |
| 29 |  | 器皿柜 | 900*450*1800 "全钢结构，柜体：采用厚1.0mm厚优质冷轧钢板，经折弯，模具化成型，表面经去油、酸洗、磷化、电泳、喷涂均匀完整光滑，防腐蚀性强； 层板：采用1.0mm优质冷轧钢板，经酸洗、磷化，表面喷涂75um环氧树脂粉末制作并做承重处理； 五金：DTC缓冲铰链，304不锈钢拉手；" | 4.00 | 个 |  |  |
| 30 |  | 通风柜 | 1800*850*2350 主体框架采用 1.0mm 冷轧钢板，外部围板为 1.0mm 冷轧钢板，前部双侧均为可拆缷功能面板，5mm 钢化玻璃可移动皮带式视窗，双侧滑轨为铝合金专用型材，内胆为 5mm 厚抗倍特板，下柜体为 1.0mm 厚冷轧钢板，不锈钢 C 型拉手，隐藏式不锈钢合页。 | 6.00 | 台 |  |  |
| 31 | 天平室 | 周转台 | 900*600*800 全钢结构，台面采用12.7mm厚边缘25.4m实芯理化板台面制作，柜体：柜体可采用1.0mm厚钢板，表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，抗冲击； | 1.80 | m |  |  |
| 32 |  | 天平台 | 900*600*800 "全钢结构、1.0mm 厚冷轧钢板，36mm 厚黑金沙大理石台面，内置 350*35*50mm 厚黑金沙大理石台面，台面与框架之间由 四个橡胶减震垫连接，减震性能好。" | 3.00 | 台 |  |  |
| 33 | 高温室 | 高温台 | 4900*750*800 "材质：全钢结构 台面：20mm厚大理石台面，操作面前缘边缘加厚并经圆滑处理； 柜体：柜体可采用1.0mm厚优质冷轧板，表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，抗冲击；" | 4.90 | m |  |  |
| 34 |  | 高温台 | 5800*750*800 "材质：全钢结构 台面：20mm厚大理石台面，操作面前缘边缘加厚并经圆滑处理； 柜体：柜体可采用1.0mm厚优质冷轧板，表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，抗冲击；" | 5.80 | m |  |  |
| 35 | 纯水 | 实验台 | 2500*750*800 全钢结构，台面采用12.7mm厚边缘25.4m实芯理化板台面制作，柜体：柜体可采用1.0mm厚钢板，表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，抗冲击； | 2.50 | m |  |  |
| 36 |  | pp防腐蚀水槽+三联水龙头 | 550*450*310 水槽采用高密度PP材质，耐酸碱；三联水龙头 | 1.00 | 套 |  |  |
| 37 | 库房 | 货架 | 1200*450*2000 "全钢货架，四层 1、40*80*1.0mm 厚专用货架型材 2、40*60*1.2mm 厚专用货架 P 型管 3、层板为 1.0mm 厚冷轧钢板" | 9.00 | 组 |  |  |
| 合计： 元 |  |  |  |  |  |  |  |

5、化工通风工程采购清单

| 序号 | 货物或 服务名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 收货人 及联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 玻璃钢离心风机 | 风量：6840~12720m3/h 转速：1450RPM 全压：710~1230Pa 电机功率：4kw | 2.00 | 台 |  |  |  |
| 2 | 玻璃钢喷淋塔 | 风量：3179~12717m3/h 风压：350~400Pa 电机功率：0.75kw | 1.00 | 台 |  |  |  |
| 3 | 玻璃钢活性炭箱 | 风量：2433~12168m3/h 风压：500Pa 颗粒碳 | 1.00 | 台 |  |  |  |
| 4 | 软接 | 帆布 | 4.00 | 个 |  |  |  |
| 5 | 排气扇 | 300*300 | 4.00 | 个 |  |  |  |
| 6 | 排风风管 | 材质：6~8mm厚PP板材制作 连接：风管采用法兰连接，法兰间衬垫材料采用厚2.0mm的防腐密封胶条作垫片 | 270.00 | ㎡ |  |  |  |
| 7 | 风口风阀 | 风口百叶风阀等 人工安装 | 1.00 | 项 |  |  |  |
| 8 | 吊顶及墙面开孔 | 安装风口开孔 | 1.00 | 项 |  |  |  |
| 9 | 风机及设备基础 |  | 1.00 | 项 |  |  |  |
| 10 | 设备吊装费 |  | 1.00 | 项 |  |  |  |
| 11 | 系统调试 | 国标 | 1.00 | 项 |  |  |  |
| 12 | 安装辅材 | 弯头、束接、外丝、胶带、三通等 | 1.00 | 项 |  |  |  |
| 13 | 运输 | 垂直运输、材料搬运等 | 1.00 | 项 |  |  |  |
| 合计： 元 |  |  |  |  |  |  |  |

6、化工装饰和水电采购清单

| 序号 | 货物或 服务名称 | 规格 | 是否进口 设备 | 采购 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 墙面乳胶漆 | 腻子2遍乳胶漆2遍 | 否 | 1052.80 | m² |  |  |  |
| 2 | 块料地面 | 1、水泥砂浆结合层 2、800*800mm地砖 | 否 | 597.00 | m² |  |  |  |
| 3 | 水电施工 | 1.给排水：给水管采用PPR管、排水管采用UPVC管、阀门配件 2.强电：低烟无卤线缆、JDG线管、灯具、开关及插座 3.弱电：六类网线、综合布线系统 | 否 | 597.00 | m² |  |  |  |
| 4 | 保洁 | 清场卫生 | 否 | 597.00 | m² |  |  |  |
| 5 | 安装辅材 | 安装、辅材配件、措施费 | 否 | 1.00 | 项 |  |  |  |
| 6 | 运输 | 材料搬运、垂直运输 | 否 | 1.00 | 项 |  |  |  |
| 合计： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |

7、化工危化品管理系统采购清单

| 序号 | 货物或 服务名称 | 规格及技术参数 | 数量 | 单价 | 总价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危化品管理系统 | 1．人员管理：支持新增、修改、删除用户信息，支持按姓名等信息搜索用户； 2．权限管理：实现权限分级，多层级的角色定义； 3．存储柜管理：主要完成对存储柜信息的查询和维护功能，实验室级别管理员可自定义其设备名称，权限用户可在系统内可设置存储柜管制属性； 4．化学品管理：应集成常用化学品 MSDS 数据，至少包含《危险化学品目录》《易制毒化学品名录》《易制爆危险化学品名录》《民用爆炸物品名录》所涉及的化学品； 4．报警设置：支持自定义报警类型并修改报警阈值，支持不同等级报警(≥3级）； 5．标签打印：作为试剂的唯一身份标识，支持批量打印； 6．库存管理：支持随时查看当前库存情况，也可通过系统查看某试剂在全校各实验室及全校的库存情况，支持试剂总库存量的导出； 7．台账管理：实现试剂领取、归还、作废等操作行为及柜内试剂使用流转的数据化记录，支持按照时间、智能试剂柜、试剂状态、操作人、试剂信息对试剂使用记录进行查询； 8．环境监测：可通过系统查看智能试剂柜内环境参数； 9．统计管理：自动生成相关统计数据，并可回溯抓取各类历史数据，为危险化学品的管理及领导层决策提供数据依据。 | 1 |  |  |  |
| 2 | 一体式危化品流程管控柜 | 1．试剂入库:支持通过RFID 自动感应已有标签信息自动入柜操作。将试剂放到称重台上自动读取试剂信息。称重完成后试剂放入RFID智能柜中完成入库，系统自动更新台账及库存信息； 2．试剂出库：用户登录RFID智能柜操作系统，权限认证后打开柜门，领取所属权限下的试剂后关闭柜门，RFID标签自动识别领取的试剂信息。出库完成后，系统自动更新台账及库存信息； 3．试剂归还：用户登录RFID流程管控终端操作系统，将要归还的试剂进行称重，打开RFID流程管控柜并放入试剂，关闭柜门并进行盘点，完成回库并自动更新台账及库存信息； 4．试剂作废：点击作废按钮对试剂进行作废操作，并根据空瓶、过期等试剂情况填写作废类型； 5．RFID盘存管理：用户在进行入库、出库、回库相关操作时，关闭柜门后单个单元柜盘存时间≤5秒； 6．环境监测：支持查看当前设备试剂存储环境，当监测到环境参数异常时，自动联动设备启动紧急排风系统，同时支持终端设备手动开启关停风机及设置定时排风； 7．试剂报警：支持柜门超时未关闭、试剂归还超重、试剂超期未归还温度湿度低于下限超出上限、VOC浓度等超出上限报警； 8．库存信息：支持管理员在设备终端系统直接查看当前试剂柜库存信息； 9．台账信息：支持管理员在设备终端系统直接查看当前试剂柜台账信息； | 1 |  |  |  |
| 合计： 元 |  |  |  |  |  |  |

注：

1．此表的总计是所有需采购人支付的相关货物及其他费用的金额总数即报价总价。

2．分项内容的价格是包括了服务、税费（包括关税、增值税）等在内的，有关项目的所有一切支出。

说明：1.各供应商根据本项目的基本要求，填报各产品单价、总价、品牌及制造商名称。

2.本次报价不作为中标依据，仅作为招标控制价依据（参考）；

报价人（公章）：

授权代表（签字或盖章）：

年  月   日

五、资格证明文件

（1）具有独立承担民事责任的能力；【如供应商是企业的（包括合伙企业）应提供有效的“企业法人营业执照”或“营业执照”；如供应商是事业单位的应提供“事业单位法人证书”；如供应商是非企业专业服务机构的应提供执业许可证等证明文件；供应商是个体工商户的应提供有效的“个体工商户营业执照”、组织机构代码证证明文件（实行“统一社会信用代码”的不需单独提供组织机构代码证）；如供应商是自然人的，应提供有效的自然人的身份证明(中国公民)。”（报价时提供法定代表人营业执照、税务登记证、组织机构代码（或者三证合一版本营业执照），若为自然人应提供有效的自然人的身份证明(中国公民)（原件）。】；

（2）供应商须提供法定代表人身份证（复印件加盖公章）或法定代表授权书及授权代表身份证（复印件加盖公章）；

（3）其他相关证明文件（如公司简介，类似业绩等）。